## Sheet1
2021年深圳市深汕特别合作区玩具等9类产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单
序号 | 产品类型 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | （标称）生产单位名称 | 报告结论 | 不合格项目 | 备注
1 | 玩具 | 深圳市深汕特别合作区兴用百货商店 | 过家家玩具 | / | NO.551-15 | / | 汕头市澄海区鹿思妮玩具厂 | 不合格 | 机械与物理性能（1.可预见的合理滥用；2.可触及的锐利尖端）
2 |  | 深圳市深汕特别合作区兴用百货商店 | 开心切切乐 | / | NO.A432-7 | / | 汕头市澄海区雅米玩具厂 | 不合格 | 机械与物理性能（材料质量）
3 | 灯及灯具 | 深圳市深汕特别合作区大宏兴五金有限公司 | LED吸顶灯 | 图形 | XHXDC-18 | / | 广东信华电器有限公司 | 不合格 | 1.标记； 2.结构； 3.爬电距离和电气间隙； 4.外部接线和内部接线； 5.防触电保护； 6.绝缘电阻和电气强度。
4 |  | 深圳市深汕特别合作区鲘门镇惠昌五金商行 | 投光灯 | 光何标 | 100W | / | 中山市探索照明有限公司 | 不合格 | 1.标记； 2.结构； 3.接地规定； 4.外部接线和内部接线； 5.防触电保护； 6.耐热、耐火和耐起痕。
5 |  | 深圳市深汕特别合作区德佳兴五金机电批发店 | 三防吸顶灯 | 巨爵 | JJ-A36W | / | 中山市横栏镇新月光灯饰厂 | 不合格 | 1.标记； 2.结构； 3.外部接线和内部接线 4.防触电保护。
6 |  | 深圳市深汕特别合作区鲘门镇惠昌五金商行 | JH-防蚊超薄吸顶灯 | 俊惠照明 | JHFW101-20 20W | 2020-3 | 深圳市佳耘光电科技有限公司 | 不合格 | 1.标记； 2.结构； 3.外部接线和内部接线； 4.耐热、耐火和耐起痕。
7 |  | 深圳深汕特别合作区胜涛五金商贸有限公司 | LED球泡 | 久巨龙 | 9W 220V | / | 中山市亚虎照明电器有限公司 | 不合格 | 1.标志； 2.互换性； 3.机械强度。
8 |  | 深圳市深汕特别合作区鲘门镇平记五金店 | LED太阳花系列投光灯 | / | WY19W06-100 | 2019-12 | 木林森股份有限公司 | 不合格 | 1.标记； 2.外部接线和内部接线； 3.防尘、防固体异物和防水。
9 |  | 深圳深汕特别合作区胜涛五金商贸有限公司 | LED球泡 | 久巨龙 | 5W 220V | / | 中山市亚虎照明电器有限公司 | 不合格 | 1.标志； 2.机械强度。
10 |  | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇永峰五金机电商行 | LED球泡 | / | 5W | 2021-2 | 中山市横栏镇仟佰艺程氏照明电器厂 | 不合格 | 1.标志； 2.互换性。
11 |  | 深圳市深汕特别合作区华锐五金机电经营部 | T泡（LED灯泡） | 世博 | 10W 220V | / | 江门市一创商贸有限公司 | 不合格 | 1.标志； 2.互换性。
12 |  | 深圳市深汕特别合作区美达建材有限公司 | LED球泡灯 | 艾迪生 | 15W 塑包铝A泡 | / | 佛山市南海区西樵澳普·艾迪生照明电器厂 | 不合格 | 1.标志； 2.机械强度。
13 |  | 深圳市深汕特别合作区杨作席五金店 | LED球泡灯 | 图形 | 7W | 2021-3 | 佛山市君田光电科技有限公司 | 不合格 | 1.标志； 2.互换性。
14 |  | 深圳市深汕特别合作区大宏兴五金有限公司 | LED人体感应灯泡 | / | QB305CW，5W | / | 深圳市米和科技有限公司 | 不合格 | 标志
15 |  | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇永峰五金机电商行 | LED球泡 | / | 18W | 9-20 | 中山市横栏镇仟佰艺程氏照明电器厂 | 不合格 | 标志
16 |  | 深圳市深汕特别合作区美达建材有限公司 | LED球泡灯 | 艾迪生 | 塑包铝A泡 12W | 2020-4 | 佛山市南海区西樵澳普·艾迪生照明电器厂 | 不合格 | 标志
17 |  | 深圳市永联胜五金建材有限公司 | LED球泡灯 | 固派 | LED球泡 5W | 2020-09 | 中山市横栏镇小阳之光照明电器厂 | 不合格 | 标志
18 | 电器附件 | 深圳市深汕特别合作区美达建材有限公司 | 一开单控 | / | 10AX 250V～ | / | 惠州名品欧尚电器有限公司 | 不合格 | 标志
19 |  | 深圳市深汕特别合作区杨作席五金店 | 二开五孔双控 | / | 10AX 250V～ | / | 惠州名品欧尚电器有限公司 | 不合格 | 标志
20 |  | 深圳市深汕特别合作区杨作席五金店 | 一开五孔单控 | / | 10AX 250V～ | / | 惠州名品欧尚电器有限公司 | 不合格 | 标志
21 | 消防产品 | 深圳市深汕特别合作区胜辉五金交电门市 | 手提式干粉灭火器 | 勤俭 | MFZ/ABC4 4±0.08kg/具 | 2021.08 | 广东百勤消防科技有限公司 | 不合格 | 1、筒体爆破试验； 2、B类火灭火试验（20℃）。
22 |  | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇汇昌盛五金电器商行 | 消防应急照明灯具 | / | SL-ZLZD-E6W | 2021-07 | 江门市蓬江区三零照明电器厂 | 不合格 | 1.主要部件性能； 2.基本功能试验； 3.充、放电试验； 4.转换电压性能。
23 |  | 深圳市深汕特别合作区胜辉五金交电门市 | 消防应急照明灯具 | 荣志兴 | XJ-ZFZD-E3W-02A | 2020-10 | 佛山市顺德区欣久照明有限公司 | 不合格 | 转换电压
24 | 家具及建筑装饰装修材料 | 深圳市深汕特别合作区鲘门镇建生百货店 | 陶瓷芯水龙头 | / | HS-7037 | / | 泉州市宏图集成卫浴有限公司 | 不合格 | 螺纹