- 附件2

- 2023年深圳市游泳场所水质第三批抽检结果不合格单位一览表（16家）

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 卫生许可证号 | 检测不合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市合正物业服务有限公司香逸名园物业服务中心（游泳池） | 深圳市福田区香梅路1036号香逸名园小区D栋架空层 | 粤卫公证字[2020]第0304L00154号 | 游离性余氯 |
| 2 | 深圳市俊荣物业管理有限公司名骏豪庭管理处（游泳池） | 深圳市罗湖区莲塘港莲路20号名骏豪庭骏雅阁首层 | 粤卫公证字[2012]第0303L00143号 | pH值 |
| 3 | 深圳市京茂盛物业管理有限公司置地逸轩管理处（游泳池） | 深圳市罗湖区春风路置地逸轩A栋四楼 | 粤卫公证字[2021]第0303L00251号 | pH值 |
| 4 | 深圳市新世界物业管理有限公司四季御园管理处（游泳池） | 深圳市罗湖区罗沙路四季御园5栋四层 | 粤卫公证字[2017]第0303L00183号 | pH值 游离性余氯 |
| 5 | 深圳市海隆投资发展有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区畔山路68号爱德威工业园1栋一层室内 | 粤卫公证字[2021]第0303L00247号 | 菌落总数 尿素 |
| 6 | 深圳市南油物业管理有限公司泰宁花园物业服务中心（游泳池） | 深圳市罗湖区爱国路3033号泰宁花园F栋1楼 | 粤卫公证字[2015]第0303L00164号 | pH值 |
| 7 | 深圳市强身游泳俱乐部有限公司（游泳池） | 深圳市南山区招商街道招商海月花园一期游泳池 | 粤卫公证字[2021]第0305L00213号 | 菌落总数 pH值 |
| 8 | 深圳市优嘉游泳健身有限责任公司（游泳池） | 深圳市南山区招商街道水湾社区太子路71号D座101、102 | 粤卫公证字[2023]第0305L00265号 | 游离性余氯 |
| 9 | 深圳市中民物业管理有限公司南海城中心管理处（游泳池） | 深圳市南山区南山街道南光社区创业路100号南海城中心2栋旁游泳池 | 粤卫公证字[2021]第0305L00205号 | 游离性余氯 |
| 10 | 深圳市点亮体育文化发展有限公司宝安新安湖分公司（游泳池） | 深圳市宝安区新安街道新安湖社区8区新安湖花园新仑阁102正前方10米游泳池 | 粤卫公证字[2021]第0306L00043号 | pH值 |
| 11 | 深圳市昊海物业管理有限公司东方半岛花园物业服务中心（游泳池） | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路2号 | 粤卫公证字[2022]第037BL00100号 | 浑浊度 |
| 12 | 深圳市天形健健身有限公司坂田分公司（游泳池） | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区和磡路2（1）112综合楼21-12 | 粤卫公证字[2022]第037DL00067号 | 尿素 |
| 13 | 深圳市飞鱼训体育发展有限公司（游泳池） | 深圳市龙华区龙华街道清华社区建设东路青年创业园D栋D-116 | 粤卫公证字[2021]第0311L00138号 | 游离性余氯 |
| 14 | 深圳快意道企业管理咨询有限公司（游泳池） | 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河丹堤中航健身会所101 | 粤卫公证字[2015]第0311K00361号 | 游离性余氯 |
| 15 | 深圳来瘦健身管理有限公司（游泳池） | 深圳市龙华区民治街道大岭社区同创华著公馆2楼花园平台 | 粤卫公证字[2021]第0311L00131号 | 游离性余氯 |
| 16 | 深圳市中泳体育产业发展有限公司（游泳池） | 深圳市光明区马田街道合水口社区新时艺工业村四栋103 | 粤卫公证字[2019]第0309L00026号 | pH值 尿素 |