- 深圳市超低能耗、近零能耗及近零碳建筑

- （市政）工程试点项目专项技术方案编写提纲

（建设阶段）

- 一、项目简介

包括位置、建设类型、使用功能、总面积（长度）、试点面积、结构形式、开发与建设周期等情况。（附图：效果图、总平面图等）

- 二、建设目标及指标要求

包括项目定位和各项能效指标的达标情况等。

- 三、专项技术方案

（一）建筑或规划方案设计

（二）建筑围护结构节能技术

（三）自然通风与机械通风节能技术

包括自然通风设计，机械通风设计（排风量及补风量、排风及补风方式）所采取的节能措施等。

（四）空调设备与系统节能选型

包括冷热源系统形式（冷热源设备类型、规格、台数及能效指标，冷热源系统节能措施）、输配系统、供暖供冷末端、监测与控制系统等。

（五）照明及其他节能技术

包括供配电系统设计、照明系统（照明功率密度、照明节能控制、自然采光措施）、电梯设备等主要用能设备节能措施等。

（六）监测与控制系统节能技术

包括监测平台情况、主要监测参数、能耗分项计量方案、控制内容及方式；冷热源系统、室内空气品质监测、新风系统监测、集中空调自控系统等节能运行策略；监控设备系统及运行模式；地下车库排风控制与节能等。

- 可再生能源利用技术

包括项目所采用的太阳能光伏、太阳能光热、空气源热泵等可再生能源利用情况。

- 施工质量控制

包括项目所采用的施工技术，建筑材料、部品及设备进场复检情况；围护结构关键技术节点构造与做法（附图）、设备联合试运转及调试情况等。

（九）创新技术

包括项目所采用的节能低碳创新技术措施。

- 四、能耗指标计算（此处填写各项建筑能耗指标计算结果，另外，应根据大纲要求单独提供完整版计算书）

能耗指标计算书应包括以下内容（包括设计建筑或市政工程与基准或参照建筑）：

- 项目基本情况。

- 选用计算软件简介。

- 围护结构选型，包括外围护结构的做法及热工性能，如外墙传热系数、外窗传热系数和太阳得热系数等。

- 指标与参数设置，包括新风量标准、照明功率密度、设备功率密度、人员密度、建筑运行时间表、房间供暖设定温度、房间供冷设定温度等室内计算参数等。

（五）供暖空调系统选型，包括供暖、空调系统形式、配置方案、性能参数、运行策略等，新风热回收系统形式、性能参数及运行策略等，自然通风、冷却塔供冷及其他节能策略信息。

（六）照明系统选型，包括照明功率密度值、照明时间表、照明系统自动控制方式及其他照明节能措施等。

（七）可再生能源系统应用，包括可再生能源类型、应用规模、设备能效及运行策略等。

（八）计算结果，包括全年供暖需求、年供冷需求、照明能耗、全年供暖、空调和照明一次能源消耗量，综合节能率、本体节能率、可再生能源利用率等。

五、碳排放核算

项目建造及拆除、运行阶段年碳排放量计算（设计值），包括可再生能源系统、绿地碳汇系统、绿色电力年购买量及减碳量、年净碳排放量等。

- 六、技术经济分析

（一）工程项目投资概算

（二）项目增量成本概算（说明计算基准）

（三）资金落实情况（包括银行贷款、企业自筹和地方政府资金支持。）

- 七、效益分析

（一）经济效益

（二）环境效益

（三）社会效益