## 清单
深圳市文化广电旅游体育局---档案室消防系统工程报价单
序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 柜式灭火装置 | GQQ40/2.5 (每瓶充装42kg) | 台 | 8 | 4500 | 36000
2 | 柜式灭火装置 | GQQ70/2.5 (每瓶充装44kg) | 台 | 1 | 4600 | 4600
3 | 柜式灭火装置 | GQQ70/2.5 (每瓶充装46kg) | 台 | 1 | 4800 | 4800
4 | 柜式灭火装置 | GQQ100/2.5 (每瓶充装90kg) | 台 | 1 | 5800 | 5800
5 | 柜式灭火装置 | GQQ100/2.5 (每瓶充装91kg) | 台 | 1 | 5800 | 5800
6 | 柜式灭火装置 | GQQ100/2.5 (每瓶充装92kg) | 台 | 2 | 6000 | 12000
8 | HFC-227ea药剂 | HFC-227ea | kg | 791 | 105 | 83055
9 | 机械泄压口310X210 | 0.06m2 | 个 | 12 | 850 | 10200
10 | 机械泄压口412X400 | 0.12m2 | 个 | 1 | 850 | 850
11 | 气体灭火控制器 | JB-QB-EI9001QT/2 | 台 | 1 | 4500 | 4500
12 | 气体灭火控制器 | JB-QB-EI9001QT/4 | 台 | 3 | 5500 | 16500
13 | 紧急启停按钮 | J-EI8066 | 只 | 13 | 160 | 2080
14 | 火灾声光警报器 | J-EI9085 | 只 | 26 | 185 | 4810
15 | 气体释放警报器 | J-EI8067G | 个 | 13 | 185 | 2405
16 | 感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI9010 | 只 | 14 | 200 | 2800
17 | 感温火灾探测器 | JTW-ZCD-EI9011 | 只 | 18 | 200 | 3600
18 | 输出模块 | J-EI9041 | 只 | 13 | 350 | 4550
19 | 电气配管 | 电线保护管（JDG） DN20 | 米 | 400 | 28 | 11200
20 | 配管 | 金属软管 DN20 | 米 | 100 | 15 | 1500
21 | 电气配线 | ZR-RVV-2.5 | 米 | 400 | 7 | 2800
22 | 配线 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 400 | 8.5 | 3400
23 | 辅材 | 接线盒、油漆、焊条、防火涂料等 | 项 | 1 | 3500 | 3500
24 | 消防审验 | 消防审验报备、图纸设计等 | 项 | 1 | 30000 | 30000
25 | 安装调试 | 布线走管、设备安装及系统对接调试 | 项 | 1 | 35000 | 35000
[5 empty] | 合计： | 291750